附件       福州市闽侯环境监测站2025年计量器具检定/校准报价单

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 服务方式 | 单价 | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 15400138 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 15-1901-01-0146 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | UV-1601 | 15400197 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 4 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 22400246 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 5 | 全自动红外分光测油仪 | OIL510C | 113VC23010001 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 6 | 全自动紫外分光测油仪 | OIL520A | 1641C36070009 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 7 | 便携式浊度现场测定仪 | 哈希2100Q | 17120C063072 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 8 | 烟气流速监测仪 | 崂应3060-Y | 15020609 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 9 | 烟气流速监测仪 | 崂应3060-Y | 15020608 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 10 | 大流量烟尘自动测试仪 | 3012H-D | 1A13069348 | 送检 |  | 1 |  | 校准 (流量、O2、SO2、 NO、NO2、CO) |
| 11 | 大流量烟尘自动测试仪 | 3012H-D | 1A13076650 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 12 | 大流量烟尘自动测试仪 | 3012H-D | 1A13072234 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 13 | 便携式紫外烟气综合分析仪 | ZR-3211H | 3211H22094083 | 送检 |  | 1 |  | O2、SO2\NO、NO2\CO |
| 14 | 中流量大气采样器 | TH-110F | 251502005 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 15 | 中流量大气采样器 | TH-110F | 251502034 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 16 | 中流量大气采样器 | TH-110F | 251502043 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 17 | 中流量大气采样器 | TH-110F | 251502003 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 18 | 智能中流量总悬浮微粒采样器(三合一） | TH-150CⅢ | 331202069 | 送检 |  | 1 |  | 校准（三合一） ( 气温、气压、流量） |
| 19 | 中流量颗粒物采样器 (三合一） | TH-150FⅢ | 401502015 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 20 | 中流量颗粒物采样器 (三合一） | TH-150FⅢ | 401502018 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 21 | 中流量颗粒物采样器 (三合一） | TH-150FⅢ | 401502029 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 22 | 中流量颗粒物采样器 (三合一） | TH-150FⅢ | 401502031 | 送检 |  | 1 |  |  |
| 23 | 大气采样器 | TH-110F | 251111457 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 24 | 智能电子皂膜流量计 | TH-ZM8 | 161004221 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 25 | 孔口流量校准器 | ZR-5041 | 504190016245 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 26 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605F | 630621NB022080018 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 27 | 溶解氧测定仪 | Oxi730 | 06030074 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 28 | 便携式溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 18020796 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 29 | 便携式溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 17500795 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 30 | 电导率仪 | DDSJ-318 | 611112020013 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 31 | 便携电导率现场测定仪 | 哈希HQ30d | 171100003452 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 32 | 电导率仪 | DDS-307A | 610621NB023040285 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 33 | 酸度计 | PHSJ-4F | 602121NB022110052 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 34 | 酸度计 | pH720 | 04370011 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 35 | 便携式pH计 | PH3310 | 14501043 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 36 | 便携多参数分析仪 | DZB-718L | 651721NB022100007 | 送检 |  | 1 |  | 校准(PH、溶解氧、电导率、氧化还原电位） |
| 37 | 便携式pH计 | PH3310 | 18022113 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 38 | 电子天平 | BP110S | 8636460 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 39 | 电子天平 | CP225D | 50160679 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 40 | 电子天平 | AG105 | SHP0210230200900 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 41 | 空盒气压表 | ZBY215-84 | 98-1511 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 42 | 轻便三杯风向风速仪 | DEM6 | 021277 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 43 | 噪声分析仪 | AWA6228 | 107853 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 44 | 噪声分析仪 | AWA6228 | 107854 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 45 | 噪声分析仪 | AWA6228 | 107966 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 46 | 噪声分析仪 | AWA6228 | 00311195 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 47 | 声级校准器 | AWA6221A | 1003877 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 48 | 声级校准器 | AWA6221A | 1003872 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 49 | 声级校准器 | AWA6221A | 1003876 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 50 | 声级校准器 | AWA6221A | 1007645 | 送检 |  | 1 |  | 检定 |
| 51 | 光照培养箱 | PYX-250G-A | 50128 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 52 | 光照培养箱 | PYX-250G-B | 2707 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 53 | 生化培养箱 | SPX-250BIII | 1801082 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 54 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | L-409158 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 55 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 6126 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 56 | COD快速测定仪 | 5B-3C(V8) | 14B3C83A531 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 57 | 数显恒温水浴锅 | HHS-21-8 | 140649 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 58 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 1142 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 59 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | 1141 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 60 | 箱式电炉(马弗炉) | SX2-4-10 | 0104083 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 61 | 智能消解器 | 5B-1(VB) | 14B180B987 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 62 | COD恒温加热器 | HY7012 | 1504571 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 63 | 水银温度计 | 100～150℃ | 13764 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 64 | 水银温度计 | 150～200℃ | 61621 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 65 | 水银温度计 | 0～300℃ | 2215345 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 66 | 精密玻璃水银温度计 | 0～50℃ | 1410488 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 67 | 表层水温计 | WQG-17 | 253 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 68 | 表层水温计 | WQG-17 | 1070 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 69 | 表层水温计 | WQG-17 | 254 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 70 | 干湿度表 | 内标式 | 22038/74644 | 送检 |  | 2 |  | 校准 |
| 71 | 原子荧光光度计 | AFS-9230 | 9230-1311221Z9 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 72 | 砝码 | 20g | 01 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 73 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-30SⅡ | 2578 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 74 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LB-50SⅡ | 22-B3701 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 75 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LB-50SⅡ | 22-B3700 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 76 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1667711 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 77 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 3123051202 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 78 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1705246 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 79 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 3123051201 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 80 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1815868 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 81 | 手持气象站 | YT-SQ | Y211123036 | 送检 |  | 1 |  | 校准(五参数) |
| 82 | 手持气象站 | YT-SQ | Y211123037 | 送检 |  | 1 |  | 校准(五参数) |
| 83 | 手持气象站 | YT-SQ | Y211123039 | 送检 |  | 1 |  | 校准(五参数) |
| 84 | 便携式有毒有害气体分析仪（挥发性有机物） | ZR-3120型 | 312022060076 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 85 | 便携式有毒有害气体分析仪(甲醛） | ZR-3120型 | 312022113293 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 86 | 便携式离心机 | JX-L02 | 0222051 | 送检 |  | 1 |  | 校准 |
| 87 | 滤膜（滤筒）平衡称量系统 | ZR=5102型 | 510222091530 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 88 | 自动恒温电热板 | KGB-2-A | / | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 89 | 容量瓶 | 1000ml\500ml\250ml\200ml\100ml\50ml |  | 送检 |  | 6 |  | 校准 |
| 90 | 分度吸量管 | 5ml\10ml\2ml\1ml\ 0.5ml |  | 送检 |  | 5 |  | 校准 |
| 91 | 判肚管 | 100ml\50ml\20ml\10ml\5ml\3m\2ml\1m\ 25ml |  | 送检 |  | 9 |  | 校准 |
| 92 | 量筒 | 1000ml\500ml\100m\ 50ml |  | 送检 |  | 4 |  | 校准 |
| 93 | 滴定管 | 50ml\25ml |  | 送检 |  | 2 |  | 校准 |
| 94 | 比色管 | 50ml\25ml |  | 送检 |  | 2 |  | 校准 |
| 95 | 原子吸收分光光度计 | 900T | PTCS13061806 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 96 | 离子色谱仪 | ICS-1100 | 14017666 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 97 | 气相色谱仪 | 7890A | US13231024 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |
| 98 | 非甲烷烃测定仪 | 7820A | CN14102011 | 现场 |  | 1 |  | 校准 |