## 项目需求
荆溪学区2025年消防设施维修项目需求
根据《闽侯县教育局关于部分学校消防设施维护保养的办法》（侯教安全〔2021〕25号通知精神，为了加强和落实建筑物防火安全工作，保证建筑物内的消防设施可靠运行。需进行闽侯县荆溪小学学区消防设施设备维修项目采购。具体维修需求如下表：
荆溪关口小学消防设备维修需求
序号 | 维修项目名称 | 区域（数量） | 备注
1 | 发电机控制器面板无电 | 1 | 设备更换
2 | CRT故障 | 1 | 设备维修
3 | 电气火灾监控器备电故障 | 1 | 设备更换
4 | 消火栓泵控制柜故障 | 1 | 设备维修
5 | 喷淋泵低压压力开关连锁启泵故障 | 1 | 设备更换
6 | 报警阀上下端压力差太大，不符合要求 | 1 | 设备维修
7 | 消防控制室消防应急广播电源故障 | 1 | 设备维修
荆溪龙山小学消防设备维修需求
序号 | 项目名称 | 区域（数量） | 备注
1 | CRT故障 | 1 | 设备维修
2 | 消防水池及高位消防水箱远程液位报警器 | 2 | 设备维修
3 | 消火栓泵控制柜故障 | 1 | 设备维修
4 | 消火栓低压压力开关故障 | 1 | 设备维修
5 | 流量测试装置故障 | 1 | 设备维修
6 | 屋面流量开关故障 | 2 | 设备更换
7 | 报警阀压力开关无法联动启动喷淋泵 | 1 | 设备维修
8 | 疏散指示灯 | 22 | 设备更换
9 | 防火门顺位器 | 6 | 设备更换
10 | 应急照明灯 | 16 | 设备更换
11 | 防火门闭门器 | 5 | 设备更换
荆溪第二中心幼儿园消防设备维修需求
1 | 消防主机5回路板故障 | 1 | 设备更换
2 | 3层声光警报器 | 1 | 设备维修
3 | 稳压泵控制控制柜 | 1 | 设备更换
4 | 消火栓泵1号泵。2号泵故障，无法启动运行 | 1 | 设备维修
5 | 柴油发电机启动电池故障 | 1 | 设备更换
合同验收:维修验收须通过荆溪学区消防维护保养单位福建恒丰源消防安全科技有限检测,并保修1年。更换设备的按设备保修年限。